

**Lietošanas instrukcija**

**Metakarpālā ortoze – īsā un garā versija**

**Indikācijas:** Pirmā palīdzība (sporta traumas) un sākotnējā ārstēšana. Paredzēta II – IV pirksta pamatnes locītavas fiksēšanai (bez plaukstas locītavas) vai kombinētai locītavu fiksēšanai, tai skaitā metakarpofalangālo locītavu (garā versija) traumu un iekaisumu gadījumā, deģeneratīvu saslimšanu gadījumā un pēc operācijas.

**Lietošana un pielāgošana**

Chrisofix® ortozes ir jāuzliek uz traumēto/savainoto ķermeņa daļu. Ortozes piemērīšana un aptuvenā pozīcija ir jānosaka izmērot to uz veselās rokas. Nelielas korekcijas (piemēram, ja tūska mazinās) var veikt nenoņemot ortozi.

* Ievietojiet plaukstu ar palmāro daļu iepriekš sagatavotā ortozē.
* Nostipriniet ortozi no aizmugurējās daļas ar saiti.
* Viegli uzspiežot, uzmanīgi ieveidojiet ortozes pirksta daļu atbilstoši pirkstam un nostipriniet to ar mazajām velcro saitēm.
* Ja nepieciešams Jūs varat salocīt ortozi sev nepieciešamajā pozīcijā.

|  |  |
| --- | --- |
| Plaukstas platums | Preces izmērs |
| < 7 cm | XXS |
| 7 – 8 cm | S |
| 8 < cm | L |

****

**Materiāls:** polietilēna (PE) putas, poliamīda (PA) velūrs, kokvilna, gofrēts un perforēts alumīnijs (NE AW-1050A).

Chrisofix® ortozes ir medicīnas preces un tās nav darba rīki. Ja ortoze tiek bojāta nepareizas lietošanas gadījumā, tās garantija tiks pārtraukta.

**Lūdzu saglabājiet iepakojumu un lietošanas instrukciju.**