

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

**Zīmols**: OptiLube

**Sastāvs**: 100 grami satur:

Glicerīns 14g, konservanti, metilparabēns 0.1% m/m, propilparabēns 0.1% m/m

**Lietošanas mērķis**: lietot kā lubrikantu

**Kontrindikācijas**: paaugstināta jutība pret glicerīnu

**Lietošanas pamācība**: Noņemiet vāciņu un noplēsiet aizsargfoliju no tūbiņas gala, uzklājiet OptiLube gēlu uz instrumenta vai ādas, aiztaisiet vāciņu pēc lietošanas

**Ieteicamā lietošana**:

OptiLube Jelly ir drošs un efektīvs lubrikants personīgai un profesionālai lietošanai, ieteicams:

|  |  |
| --- | --- |
| * Katetru ievietošanai
* Kondomu lubricēšanai
* Rektālajiem termometriem
* Vispārīgām procedūrām slimnīcās
 | * Dzimumsakaru laikā
* Klizmām
* Ginekoloģiskām pārbaudēm
* Digitālām & instrumentālām pārbaudēm
 |

OptiLube ir nekaitīgs cilvēka audiem, kā arī nebojā gumiju, metāla ierīces, instrumentus un dabiska vai sintētiska materiāla audumus. OptiLube nav kontracepcijas līdzeklis!

**Blakusefekti un īpaša piesardzība**:

Piesardzība: ja produkts ir bojāts vai aizsargfolija ir noņemta, ražotājs negarantē produkta sterilitāti.

Brīdinājumi: ja rodas kairinājums, pārtrauciet produkta lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

 Izvairieties no produkta nokļūšanas acīs. Uzglabājiet istabas temperatūrā.

 Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

**Apraksts**: sterils, caurspīdīgs, ūdenī šķīstošs gēls, neatstāj traipus, nespīdošs.

**Iepakojums**:

5g, 42g, 82g tūbiņas

2.7g, 5g paciņas

**Uzglabāšana**:

Uzglabāt cieši noslēgtā tarā, temperatūrā, kas zemāka par +25oC

UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ

|  |  |
| --- | --- |
| CE0473Instrukcijas datums:21.09.2010, versija 1.0 Ražotājs:Optimum Medical Solutions47 Park Squere East Leeds, Lielbritānija | Izplatītājs:Mediq Latvija SIARaunas iela 41c, Rīga, LV-1084Tel.67802463www.mediq.lv |



**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

**Zīmols**: OptiLube

**Sastāvs**: 100 grami satur:

Glicerīns 14g, konservanti, metilparabēns 0.1% m/m, propilparabēns 0.1% m/m

**Lietošanas mērķis**: lietot kā lubrikantu

**Kontrindikācijas**: paaugstināta jutība pret glicerīnu

**Lietošanas pamācība**: Noņemiet vāciņu un noplēsiet aizsargfoliju no tūbiņas gala, uzklājiet OptiLube gēlu uz instrumenta vai ādas, aiztaisiet vāciņu pēc lietošanas

**Ieteicamā lietošana**:

OptiLube Jelly ir drošs un efektīvs lubrikants personīgai un profesionālai lietošanai, ieteicams:

|  |  |
| --- | --- |
| * Katetru ievietošanai
* Kondomu lubricēšanai
* Rektālajiem termometriem
* Vispārīgām procedūrām slimnīcās
 | * Dzimumsakaru laikā
* Klizmām
* Ginekoloģiskām pārbaudēm
* Digitālām & instrumentālām pārbaudēm
 |

OptiLube ir nekaitīgs cilvēka audiem, kā arī nebojā gumiju, metāla ierīces, instrumentus un dabiska vai sintētiska materiāla audumus. OptiLube nav kontracepcijas līdzeklis!

**Blakusefekti un īpaša piesardzība**:

Piesardzība: ja produkts ir bojāts vai aizsargfolija ir noņemta, ražotājs negarantē produkta sterilitāti.

Brīdinājumi: ja rodas kairinājums, pārtrauciet produkta lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

 Izvairieties no produkta nokļūšanas acīs. Uzglabājiet istabas temperatūrā.

 Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

**Apraksts**: sterils, caurspīdīgs, ūdenī šķīstošs gēls, neatstāj traipus, nespīdošs.

**Iepakojums**:

5g, 42g, 82g tūbiņas

2.7g, 5g paciņas

**Uzglabāšana**:

Uzglabāt cieši noslēgtā tarā, temperatūrā, kas zemāka par +25oC

UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ

|  |  |
| --- | --- |
| CE0473Instrukcijas datums:21.09.2010, versija 1.0 Ražotājs:Optimum Medical Solutions47 Park Squere East Leeds, Lielbritānija | Izplatītājs:Mediq Latvija SIARaunas iela 41c, Rīga, LV-1084Tel.67802463www.mediq.lv |