***Cien. Klient!***

Pateicamies, ka izvēlējāties “Farmasystem” produktu!

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukciju. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai ortopēdu.

***Preces atbilstības regulas***

Prece atbilst Eiropas Medicīnas Ierīču Direktīvai 93/42/CEE (RD.1591/2009)

Precei ir veikta riska analīze (UNE EN ISO 14971), samazinot pastāvošos lietošanas riskus.

Izmēģinājumi veikti saskaņā ar Protēžu un Ortožu regulu (UNE-EN ISO 22523)

***Lietošanas norādījumi***

Lai sasniegtu maksimālo terapeitisko efektu pie dažādām saslimšanām, un maksimāli pagarinātu ortozes kalpošanas laiku, ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošu izmēru un kompresijas pakāpi katram pacientam.

**Piesardzības pasākumi**

* *Ortozei izmantotie materiāli ir viegli uzliesmojoši, tādēļ nerekomendējam to lietot atklātas liesmas tuvumā.*
* *Izmantotais materiāls ir hipoalerģisks, tomēr atsevišķos gadījumos tas var izsaukt alerģiskas reakcijas. Tādā gadījumā pārtrauciet ortozes lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.*
* *Lai izvairītos no berzes starp ortozi un ādu, mēs rekomendējam zem tās lietot plānu kokvilnas audumu.*
* *Aizliegts lietot uz atklātām brūcēm, sulojošiem ādas apsārtumiem vai vietās, kur ir traucēta asins/ limfas attece.*
* *Produkts paredzēts pacientam, kuram to ir nozīmējis ārsts.*

***Mazgāšana un kopšana***

* Ortozi mazgāt ar rokām siltā ziepju ūdenī
* Neizmantot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai balinātājus
* Žāvēt istabas temperatūrā, izvairoties no tiešas saules un karstuma iedarbības 

***Garantijas nosacījumi***

Garantija darbojas gadījumos, ja prece ir lietota atbilstoši norādījumiem un atrodas tās orģinālajā iepakojumā.

Mēs pateicamies par Jūsu izvēli un novēlam ātru atveseļošanos!

***Ražotājs: Izplatītājs:***

FARMASYSTEM S.r.l. SIA “Medilink”

Viale Pietro Toselli, 34 e 54/A Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021

53100 Siena (SI) Italy Veikalu adreses:

 Čiekurkalnā: Viskaļu ielā 11, Rīga, LV-1026

 T: 67840379; 22009125

 Āgenskalnā: Bāriņu iela 10, Rīga, LV-1002

 T:67612530